昆明医科大学附属口腔医院

突发环境事件应急预案

(第一版)

备案编号：530162-2019-10-L           备案日期：2019年11月26日

2019年11月13日发布          2019年11月19日实施

昆明医科大学附属口腔医院

发布令

昆明医科大学附属口腔医院各部门：

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及相关环境保护法律、法规，结合昆明市第五水质净化厂环境现状，为减少突发环境事件的发生以及在发生后快速有效地处理，并开展救援行动，减少人员伤害、降低环境损害风险，特修编本应急预案。

本预案于2019年11月12日专家评估会讨论通过，经批准，于2019年11月13日发布，2019年11月19日实施。预案批准发布后，医院组织落实预案中的各项工作，明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

总指挥：许彪

2019年11月13日

编制说明

为了规范和加强企业的突发环境事件应急预案的管理，进一步建立健全和完善应急预案体系。根据根据《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发【2015】4号）的相关要求。现将本《突发环境事件应急预案》的编制过程、重点内容、征求意见及采纳情况、评审情况等涉及应急预案编制的相关情况做一说明：

一、编制过程概述

医院于2019年10月21日发布了关于成立《突发环境事件应急预案》编制小组的通知，正式成立了应急预案编制小组。然后由医院各部门提供资料，安环部进行《突发环境事件应急预案》的编制。重点内容说明：

该应急预案主要包括了突发环境事件应急预案报告、环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告。

1）突发环境事件应急预案报告是由总则、企业基本情况、环境风险源及环境风险评估、组织机构及职责、预防和预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处理、保障措施、培训和演练、奖惩、预案的评审、备案、发布和更新、预案的实施和生效时间、附则和附件组成。

在该报告中根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，确定污水处理站、柴油罐、医疗废物中转站、试剂科仓库为环境风险源。并总结出分医院可能发生的突发环境事件有：1、医疗废物管理、处置不善而引发的环境污染；2、危险化学品泄露而引发的环境污染；3、突发火灾爆炸引发的环境污染；4、污水处理站出水水质异常引发的环境污染。并针对每一种可能发生的事故提出了防范措施和发生突发环境事件后的应急措施。

2）环境事件风险评估报告通过分析企业各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定了分医院的环境风险等级为“一般环境风险等级”。

3）应急资源调查报告主要是通过对企业的环境应急资源、外部的应急资源进行调查、统计，评估出了企业环境应急能力。

征求意见及采纳情况说明：

分医院于2019年10月21日组织了医院的内部讨论，征求了应急预案编制小组的意见。针对编制小组提出的意见对应急预案进行了修改，编制小组提出的意见已全部采纳。

四、评审情况说明

本突发环境事件应急预案已于2019年11月12日进行专家评估会，然后根据专家提出的意见进行了修改。经批准，于2019年11月13日发布，2019年11月19日实施。预案批准发布后，医院组织落实预案中的各项工作，明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

总目录

一、突发环境事件应急预案

二、环境风险评估报告

三、环境应急资源调查报告

目 录

1总则	- 1 -

1.1编制目的	- 1 -

1.2编制依据	- 1 -

1.3适用范围	- 3 -

1.4应急预案体系	- 3 -

1.5应急工作原则	- 5 -

1.6应急预案分级	- 6 -

1.6.1本预案突发环境事件分级原则	- 6 -

1.6.2国家突发环境事件分级级别	- 6 -

2医院基本情况	- 9 -

2.1医院概况	- 9 -

2.1.1地理位置	- 9 -

2.1.2医院所在地自然条件	- 10 -

2.1.3周边环境	- 13 -

2.1.4医院平面布置	- 14 -

2.2 医院主要医疗设备情况	- 15 -

2.3医院污染物产生及排放情况	- 16 -

2.3.1废水	- 16 -

2.3.2废气	- 17 -

2.3.3噪声	- 18 -

2.3.4固体废弃物	- 18 -

2.4医院环保工作情况	- 19 -

3环境风险源及环境风险评估	- 20 -

3.1主要环境风险源识别	- 20 -

3.1.1主要危险、有害物质辨识	- 20 -

3.1.2主要危险化学品特性	- 21 -

3.1.3环境风险源辨识	- 23 -

3.2风险源事故环境影响分析	- 24 -

3.2.1医疗废物管理、处置不善引发环境污染	- 24 -

3.2.2危险化学品泄漏引发的环境污染	- 24 -

3.2.3突发火灾、爆炸引发环境污染及次生污染	- 24 -

3.2.4污水处理站出水水质异常而引发的环境污染	- 24 -

3.3风险源事故管理	- 24 -

4组织机构及职责	- 26 -

4.1应急组织体系	- 26 -

4.2指挥机构及职责	- 26 -

4.2.1指挥机构组成	- 26 -

4.2.2指挥机构的主要职责	- 27 -

5预防和预警	- 32 -

5.1环境风险源监控及防范措施	- 32 -

5.1.1监控方法	- 32 -

5.1.2防范措施	- 32 -

5.2预警行动	- 36 -

5.2.1预警程序	- 36 -

5.2.2启动应急预案程序	- 37 -

5.3报警、通讯及联络方式	- 37 -

5.3.1报警联络方式	- 37 -

5.3.2内部通讯方式	- 37 -

5.3.3外部通讯方式	- 38 -

6信息报告与通报	- 39 -

6.1内部报告	- 39 -

6.1.1事故信息报告	- 39 -

6.1.2事故信息通报	- 40 -

6.1.3电话通报及联系词内容	- 41 -

6.2信息上报	- 41 -

6.3事故报告内容	- 41 -

7应急响应与措施	- 43 -

7.1分级响应机制	- 43 -

7.2响应程序	- 43 -

7.3应急措施	- 43 -

7.3.1突发环境事件现场应急措施	- 44 -

7.3.2人员的疏散与撤离	- 49 -

7.4应急监测	- 49 -

7.5.1应急监测组	- 50 -

7.4.2 应急监测要求	- 50 -

7.4.3 应急监测实施	- 50 -

7.5.4 应急监测内容	- 51 -

7.5应急终止	- 52 -

7.5.1应急终止的条件	- 52 -

7.5.2应急终止的程序	- 52 -

7.6应急终止后的行动	- 52 -

8后期处置	- 54 -

8.1善后处置	- 54 -

8.2保险	- 54 -

8.3突发环境事件污染损害鉴定评估	- 54 -

9保障措施	- 55 -

9.1经费及保障资金	- 55 -

9.2应急物资装备保障	- 55 -

9.3应急队伍保障	- 55 -

9.4通信与信息保障	- 55 -

10培训和演练	- 56 -

10.1培训	- 56 -

10.1.1员工的应急救援知识培训	- 56 -

10.1.2外部公众的环境应急基本知识宣传	- 56 -

10.2演练	- 56 -

10.2.1演练内容	- 57 -

10.2.2演练方式	- 57 -

10.3记录与考核	- 57 -

11奖惩	- 58 -

11.1奖励	- 58 -

11.2处罚	- 58 -

12预案的评审、备案、发布和更新	- 59 -

12.1评审	- 59 -

12.1.1内部审阅	- 59 -

12.1.2外部评审	- 59 -

12.2备案	- 59 -

12.3发布	- 60 -

12.4更新	- 60 -

13预案的实施和生效时间	- 61 -

14 附则 术语和定义	- 61 -

15 附件	- 63 -

附件一 应急救援通讯录	- 63 -

附件二 应急救援物资储备情况表	- 64 -

附件三 医院地理位置图	- 65 -

附件四 医院周边环境示意图	- 66 -

附件五 医院平面布置及风险源位置示意图	- 67 -

附件六 医院疏散示意图	- 70 -

附件七 医疗废物委托处置协议	- 72 -

附件八 突发环境事件应急信息登记表	- 74 -

附件九 应急预案启动令	- 75 -

附件十 应急预案终止令	- 76 -

附件十一 突发环境事件应急预案演练记录	- 77 -

附件十二 应急预案变更记录表	- 78 -

附件十三 突发环境事件信息上报流程图	- 79 -

附件十四 突发环境事件响应流程图	- 80 -

附件十五 突发环境事件应急处置卡	- 81 -

- 1总则

突发环境事件应急预案是针对可能发生的重大环境事件，保证迅速、有效、有序地开展应急救援行动，预防、降低事故损失而预先制定的有关方案，是昆明医科大学附属口腔医院开展突发环境事件应急救援的行动指南。

## 1.1编制目的

为避免和降低由于突发环境事件给环境及广大人民群众带来的破坏及损失，保证医院、社会及人民生命财产安全，在事件发生后迅速有效控制处理，防止事件蔓延、扩大，积极组织抢救、抢险、抢修，发挥各职能部门、社会力量的作用，使事件发生的损失减少到最低限度，总结经验，吸取教训，防患未然。为完善应急管理机制，做到事件发生时应急措施稳健有序，保护员工人身和医院财产安全，特制定本预案。

## 1.2编制依据

1.法律、法规

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）

《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日实施）

《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日起施行）

《危险废物经营单位编制应急预案指南》（国家环境保护总局公告〔2007〕48号）

《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）

《危险化学品名录（2015年版）》（2015年5月1日起实施）

《危险化学品事故应急救援预案编制（单位版）》（2004年4月8日）

《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）

2.标准和技术规范

《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2007)

《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

《地下水质量标准》(GBIT14848-2017)

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

3.预案相关法律、法规及规章

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）

《云南省突发事件应对条例》（2014年7月27日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）

《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号）

《关于印发危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的通知（安监管危化字〔2004〕43号）

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）

《水污染防治行动计划》（国务院2015年4月2号发）

《废弃危险化学品污染环境防治方法》（国家环境保护总局令第27号）

《企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知》（环办〔2014〕34号）

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（2017年1月1日施行）

《云南省突发环境事件应急预案（2017年版）》

《昆明市突发环境事件应急预案》

《昆明高新区突发环境事件应急预案》

其他相关的法律、法规、规章和标准。以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本预案。

## 1.3适用范围

本预案适用于昆明医科大学附属口腔医院的突发环境事件，因自然灾害或其他突发事件所带来的次生、衍生突发环境事件的应急处理、救援。

本突发环境事件应急预案不包含辐射安全事故风险。

## 1.4应急预案体系

本预案为环境保护突发事件综合预案，与昆明市高新区环境保护局突发环境事件应急预案相衔接，主要是通过分析企业内易导致环保事件的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备；各专项应急预案、现场处置方案，是针对重大危险源和具体的岗位确定的预案具体实施措施，采取突发环境事件应急措施时紧密结合专项应急预案、现场处置方案实施。本预案突发环境应急措施实施时应紧密结合已经编制的安全生产事故应急预案及现场处置方案。

本预案文件体系，主要包括突发环境事件应急预案、应急资源调查报告和风险评估报告三部分。

（1）突发环境事件应急预案

本报告是针对医院内易发生的各类突发环境事件，从总体上阐述了医院目前的基本概况、所涉及的环境风险评价、应急组织及指挥、预警、应急处置、应急终止、后期处置、措施保障、附则、附件等，是应对医院突发的各类环境事件的综合性文件，同时含有相关的应急部门、机构或人员的联系方式，重要物资装备的清单，人员撤离路线图等。

（2）应急资源调查报告

从医院的人力、物力、财力及周围资源、政府资源等综合的多方面调查了应急资源，保障在突发环境事件发生时能够有效的开展和救援，为应急救援提供多方面的应急资源。保障应急救援的有效进行。

（3）风险评估报告

通过对医院的现有资料的整理收集，结合医院实际生产运营情况，对医院的环境风险进行了识别，通过对医院的环境危害性、环境敏感性、控制机制可靠性等进行了综合的评估医院的突发环境事件风险等级。

昆明医科大学附属口腔医院突发环境事件应急预案

昆明医科大学附属口腔医院突发环境事件应急预案

昆明医科大学附属口腔医院突发环境事件风险评估报告

昆明医科大学附属口腔医院突发环境事件应急资源调查报告

昆明高新区突发环境事件应急预案

图1.4-1  昆明医科大学附属口腔医院突发环境事件应急预案体系图

## 1.5应急工作原则

医院在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）救人第一、环境优先

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众的健康和生命安全，要救环境优先于救财物。

（2）先期处置、防止危害扩大

统一领导，分类管理，分级响应，发生突发环境事件后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（3）快速响应，科学应对

加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

（4）应急工作与岗位职责相结合

针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

## 1.6应急预案分级

### 1.6.1本预案突发环境事件分级原则

为了更好研判企业内部突发环境事件级别，按照突发环境事件的严重性、可控性、影响范围和紧急程度，将突发环境事件分为：Ⅰ级（社会级）、Ⅱ级（企业级）共两级。

1、社会级（Ⅰ级事件）

污染的范围超出厂界外或污染的范围在厂界内但企业不能独立处理，为了防止事件扩大，需要调动外部力量。Ⅰ级应急响应立即通报当地人民政府和相关部门，由政府主导应急响应，企业积极协助配合。如废水不达标排放出、危险化学品大量泄漏、火灾等事故，或者即将对周边环境产生危害的突发环境事件。

2、院级（Ⅱ级事件）

污染的范围在厂界内且企业能独立处理。Ⅱ级响应由企业总指挥负责应急指挥，组织相关应急小组开展应急工作。如物料泄漏、设备故障、人员轻微受伤、化学品少量泄漏等依靠厂内技术力量能够处理的突发环境事件。

### 1.6.2国家突发环境事件分级级别

可参照《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）附录中的《突发环境事件分级标准》，按照突发事件严重性和紧急程度进行研判，突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

1、特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡出现下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染需疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏、造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

2、重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡出现下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染需疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏、造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

3、较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡出现下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染需疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

4、一般突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）IV、V类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成院区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

# 2医院基本情况

## 2.1医院概况

昆明医科大学附属口腔医院租赁和成国际C栋作为医院搬迁临时用房，租赁楼层为1层、2层和6层局部，3层、4层、5层全部，总建筑面积8420.74㎡ ,其中1楼1358.98㎡，2楼971.77㎡,3楼1639.36㎡，4楼1749.59㎡，5楼1751.27㎡，6楼949.78㎡。医院东侧为海源中路，西侧为赣湘酒楼和B座(云上四季酒店)，南侧为和成国际A座(办公楼)和D座，北侧为科锦路。和成国际位于昆明高新技术产业开发区海源中路M1-4地块，项目隔海源中路为高新师大附中体育场，南面围墙外为高新创新大厦，西面隔龙润路为铭鼎药业和理想药业，北面隔科锦路为中联花园住宅楼及久泰药业。大楼院心内还设有备用发电机房、污水处理站。医院共有医护人员266人，其中临床工作人员194人，行政人员61人，以学人员5人。医院为政府办公立医疗机构，需全年开诊(工作日365天)，急诊科全天24小时运行，其余科室每日运行8小时。

医院设置科室主要有:检验科、急诊科、口腔综合科、口腔外科、童牙病科、牙体牙髓黏膜科，口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科等科室。全院共设置140台牙椅，其中，6台为急诊科牙椅，配套建设污水处理站、医疗废物暂存设施等。

### 2.1.1地理位置

昆明高新区全称国家级昆明高新技术产业开发区，于1992年8月成立，管理呈贡新区马金铺街道办事处75%的区域及五华区人民西路以北，昌源路以东，海屯路以南，二环快速以西的八个社区。是1992年经国务院批准建立的全国53家国家级高新技术产业开发区之一,是云南省唯一的国家级高新区。为了满足云南省昆明市对高新技术产业发展的迫切需求，昆明市人民政府下发了昆政发[2006] 18号文件，确定昆明高新区参与建设位于呈贡马金铺乡的昆明新城高新技术产业基地(以下简称高新基地)，2006年，高新区委托同济大学规划设计研究院对托管的呈贡马金铺乡23.44 平方公里地区进行了控制性详细规划，目前该规划已经完成，并获昆明市人民政府批准。2008年，为了进一步的促进昆明高新技术产业的发展，高新技术产业基地的范围进行了两次调整:第一次将整个马金铺乡108平方公里划归高新基地托管:第二次将北部21.02平方公里划归呈贡新城。最终高新基地由23.44平方公里扩大到86.88平方公里。

医院租赁用房位于海源中路1088号的和成国际C栋进行项目运营，区域有多条城市干道、支路，交通便利。

医院地理位置图见附件三。

### 2.1.2医院所在地自然条件

2.1.2.1、气候及气象

医院所在区域滇池流域属中亚热带季风气候区，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制。每年11月至次年4月，主要受热带大陆气团控制，晴朗少云，日照充足，而滇池流域地处低纬度地区，太阳高度角较大，形成了温暖干燥的气候;每年5月至10月，西南季风爆发，流域受西南季风影响，进入雨季，普遍降水，云量多，日照少，而滇池流域海拔较高，因而形成了冬暖夏凉，四季不分明，有干湿季节变化显著的气候特点。平均气温14.5℃， 极端最高温达31.5℃，极端最低温-7.8℃。年平均相对湿度74%，年均日照数为2449h， 常年风向以西南风为多，频率为18%，年平均风速2.1m/s,春季风大，常可达到四、五级。

2.1.2.2、地形地貌

该区域位于滇池东岸，处于滇东高原湖盆亚区，以山区河谷为主，为云岭与乌蒙山的延伸部分，全区分为平坝、丘陵和山地，由东向西呈梯级倾斜。上部覆盖有较厚第四系沉积物，区域内无断裂构造通过，属相对稳定地块。

区域上重要的三级构造单元分界断裂-普渡河-滇池南北向断裂(昆明西山断层)顺滇池西部边缘纵贯，以此断裂为界，分为东西两个构造区，西区以宽缓褶皱为主，主要构造线近东西向，断裂次之；东区以断裂为主，主要构造线近南北向，少量褶皱。

该区域新构造活动强烈，燕山期，普渡河-滇池断裂表现为高角度俯冲断裂，东盘相对上升而西盘下降，进入喜山期后，在第三纪分层活动时，相对前期活动进入反向继承期，西盘相对上升面东盘下降，普发河-滇池界东区的蛇山断层、黑龙潭-官流断层等一系列南北向断裂自上新世开始断陷，使昆明断陷为盆地沉积区，接受了厚达1100m的湖相、河流相沉积；西区则为剥蚀区，仅在局部地区接受少量零星河流相、湖相沉积，形成以山地为主的地貌景观。东(昆明盆地)与西(昆明西山)两区巨大的地势反差，表现了西升东降的差异性升降运动的特征:近期(第四季全新世)以来又表现为东升西降的性质。主要表现为梁王山地区上升，滇池湖泊面积的缩小。

该区城断裂发育，地震活动频繁，道路西边的普渡河-滇池断裂带、罗次一易门断裂带及东边的小江断裂带，为地震活动的敏感地带。尤其是小江断裂带(北起昭通巧家，经东川、嵩明、汤池、澄江、通海、止于个旧)，中强地震的发震率和频度高，断裂带上的汤池、澄江等地近期仍在活动。

2.1.2.3、水文水系

(1)地表水

医院所在区域的滇池流域地处长江、红河、珠江的三江分水岭地带。滇池流域面积2920km²，大体可分三个区域;上游 水库群控制区径流面积1616km²,占滇池流域面积的55%;水库群以下至滇池沿岸1004km²,占35%;滇池水面面积300km²，占10%;流域多年平均水资源量5.4亿m³;年最大水资源量11.8亿m³，年最小水资源量1.9亿m³。

医院所在区内地表水新运粮河，新运粮河是昆明主城区盘龙江以西主要的防洪、排污河道。其上段为西北沙河和中干渠，源于西山区车头山，经桃园村、甸头村、沙靠村入西北沙河水库(径流面积11.5km²,总库容275万m³)，出库后经普吉、陈家营、海源庄、龙院村(鸡舌尖)、新发村、高新开发区、梁家河，在积下村附近汇入滇池草海，主河道长14.58km,汇水面积83.4km²。习惯上由桃园村至龙院村段称西北沙河，由龙院村至成昆铁路段称中干渠(左龙须河)，成昆铁路至入草海段称新运粮河。主要支流有白龙河、海源河、西边小河、马街大沙沟、马街小沙沟等。主要卡口桥涵有海源河黑林铺公路桥，昌源河中央粮库桥，中干渠科光路桥、秋源二期桥，新运粮河时代幼儿园路桥、成昆铁路桥、南过境公路桥、积上村尾桥等。医院距离新运粮河30m。

滇池为一天然断陷湖泊， 湖面南北长约40km,东西平均宽度约7km,最大宽度12.5km,湖岸长约130km,湖体北部由东西长3.5km,宽30m堤坝(海埂)将湖体分隔为南北两个部分，中间有一航道相通。海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的97.2%，占滇池容积的99%;海埂以北称草海，草海的水质底质条件与外海不尽相同，因而形成滇池的两个不同水域。当水位为1886.5m (黄海高程)时，最大水深10m，平均水深4.3m,滇池多年平均径流量9.76亿m³。滇池湖面年蒸发量大于年降雨量，消耗流域内的水资源，水资源年内分配也极不均匀，汛期6-10月降雨集中，水资源约占全年的80%，旱季降雨量少，蒸发量大，水资源也相应减少，仅占全年的20%。而年际之间的水资源变化更大，最多年是最少年的5倍。医院距离滇池草海3.7km。

(2)地下水

医院所在区地下水主要为上层滞水及孔隙潜水，上层滞水主要赋存于人工填土及上部冲、洪积土层中，水量大小受季节控制，由大气降水及地表径流补给；孔隙水主要赋存于人工填土下伏土层中，主要通过大气降水、地表径流及上覆土层地下水补给。医院场地无强含水层和强透水层，人工填土中的上层滞水在雨季较丰富，其他时段水量较小，地下水位与大气降水联系紧密，降水集中时段水位会出现上升，枯水季节，水位有所下降，若逢雨季镇土中会形成大量的上层滞水，

医院地下水稳定水位埋深般在地面下 120-2.0m之间。

2.1.2.4、主要植物资源

医院所在区地带性植被类型为半湿润常绿阔叶林，由于医院位于城市建成区，区域内已无原生植被，野生植被多见野燕麦、马唐、节节麦等禾本科杂草，人工植被多见美丽刺葵、桂花、无花果等绿化植物。据调查，区域的植物以滇中地区旱生、半旱生种类为主，无国家级、省级保护植物，也没有区域特有种分布，无古树名木分布。

该区域内无国家及省级保护的珍惜濒危物种、古树名木，无风景名胜区。

### 2.1.3周边环境

医院位于和成国际C栋，东侧为海源中路，西侧为赣湘酒楼和B座(云上四季酒店)，南侧为和成国际A座(办公楼)和D座，北侧为科锦路。和成国际位于昆明高新技术产业开发区海源中路M1-4地块，项目隔海源中路为高新师大附中体育场，南面围墙外为高新创新大厦，西面隔龙润路为铭鼎药业和理想药业，北面隔科锦路为中联花园住宅楼及久泰药业。根据现场调查，医院的主要环境保护目标为医院附近单位、居民点等环境敏感点。

医院周边环境保护目标情况见表2.1-3，周边环境示意图见附件四。

表2.1-3 环境保护目标及功能要求一览表

| 保护目标 |  | 相对医院方位 | 距医院距离（m） | 人口/户数 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境、声环境 | 云师大附中 | 东 | 70米 | 2000 | 执行GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准、GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |
|  | 高新一中 | 东北 | 120 | 4000 |  |
|  | 和成国际A座 | 西 | 20 | 1栋30层创业大厦（办公楼） |  |
|  | 和成国际D座 | 北 | 30 | 1栋22房办公楼 |  |
|  | 科锦苑 | 北 | 50 | 552户1766人 |  |
|  | 浦发银行 | 南 | 紧邻 | 100 |  |
|  | 招商银行 | 南 | 30 | 100 |  |
| 地表水 | 新运粮河 | 东 | 30 | / | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 |
| 生态环境 | 医院区周围绿化植被 |  |  | / | / |

### 2.1.4医院平面布置

医院和成国际C栋1层到6层，平面布局采用集中和分散相结合的方式，根据不同的使用要求，划分功能区，分设综合办公区、就诊区等，使得功能分区明确，通过隔离、分区避免交叉感染的机会，合理布局。建筑面积8420.74㎡ ,其中1楼1358.98㎡主要布置急诊科、导医台，2楼971.77㎡为口腔综合科和口腔外科,3楼1639.36㎡为儿童牙病科、牙体牙髓黏膜科，4楼1749.59㎡为口腔修复科和口腔正畸科，5楼1751.27㎡为口腔种植、手术平台、VIP诊室及干部诊室等，6楼949.78㎡主要为综合办公区。医院共有医护人员266人，其中临床工作人员194人，行政人员61人，以学人员5人。医院为政府办公立医疗机构，需全年开诊(工作日365天)，急诊科全天24小时运行，其余科室每日运行8小时。

全院共设置140台牙椅，其中，6台为急诊科牙椅，配套建设污水处理站、医疗废物暂存设施等。

平面布置情况见附件五。

## 2.2 医院主要医疗设备情况

医院主要医疗设备见表2.2-1。

表2.2-1   主要医疗设备一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (NEWTOM)口腔锥形来CT | 意大利 | URIT-180 |
| 2 | 西诺德口腔数字化全景机 | 德国 | XSP-2CA |
| 3 | 西诺德数字化牙片机 | 德国 | N-300M |
| 4 | 锐柯激光成像仪 | 美国 | TL-420D |
| 5 | 锐柯X光摄像影像系统(CR) | 美国 | XK98-A |
| 6 | 锐柯口腔三维影像系统 | 美国 | TC6030L |
| 7 | 蔡司口腔根管显微镜 | 德国 | SK9000 |
| 8 | 蔡司手术显微镜 | 德国 | SK5004 |
| 9 | 莱卡口腔根管显微镜 | 德国 | IMS-972 |
| 10 | KOVO牙科综合治疗椅 | 德国 | F1846 |
| 11 | Bien-Air Chiropro口腔种植机 | / | TL80-2 |
| 12 | STATIM2000卡式压力蒸汽灭菌器 | 加拿大 | QSDC-Ⅱ |
| 13 | 赛特力高频电刀 | 法国 | IZIP68N08-2 |
| 14 | SAM下颌运动轨迹分析仪 | / | LS-35HG |
| 15 | 数字化咬颌分析仪 | / | RY-IIM |
| 16 | 口腔肌电图仪 | / | TA-23D |
| 17 | 口腔激光治疗仪 | / | GL350-5 |
| 18 | CAD/CAM1口腔数字化椅旁即刻修复系统 | / | CV-2000I |
| 19 | 口内数字化扫描仪 | / | QXQ-1000J |
| 20 | 佛罗里达牙周探针 | 美国 | WZS-50F6 |
| 21 | 奥丹牙周综合治疗仪 | / | WME-2000 |
| 22 | 微马达手术动力系统 | 瑞士 | 1502 |
| 23 | 威利手术电刀 | 美国 | TC7-NB |
| 24 | 强生全自动干式生化分析仪 | 美国 | ECG-9012 |
| 25 | 光电全自动五分类血细胞分析仪 | 德国 | MP-500 |
| 26 | 美创全自动血凝仪 | 日本 | 402A |
| 27 | 酶标仪 | / | YH04E |
| 28 | 奥林巴斯手术纤维支气管镜 | / | 7E-A |
| 29 | GE除颤仪 | / | 7D |
| 30 | 雅培便携式血气分析仪 | / | 7C |
| 31 | 德尔格全能型全麻麻醉机 | / | 6650 |
| 32 | 菲利普MP50监护仪 | / | DC |
| 33 | 米拉格高温高压消毒灭菌器 | 德国 | WM-III |

## 2.3医院污染物产生及排放情况

- 2.3.1废水

医院产生的废水包括生活污水和医疗废水两部分。其主要来源和性质如下：

（1）含病菌污水

含病菌污水主要来源于门诊、手术室、衣物洗涤的含有微生物病菌的病区废水等。

含病菌污水中主要污染物为粪大肠菌群和细菌总数，参照已有医院监测数据及相关文献资料，废水的主要水质指标情况如下：CODcr：250mg/L，BOD5：130 mg/L，SS：120 mg/L，氨氮：35 mg/L，粪大肠菌群：1.52×108个/L。

医疗废水排放量为12.02m³/d，通过自建污水收集系统收集至医院自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2“ 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值”后，将污水处理间的出水管接至室外污水检查井，通过和成国际总污水管排至科锦路市政污水管网，最终进入昆明市第三污水处理厂。

（2）生活污水

本医院生活污水主要来源于医院医务人员、行政人员、病人及家属产生的生活污水。参照已有医院监测数据，生活污水主要水质指标情况如下：COD：390mg/L，BOD5：240mg/L，SS：195mg/L，氨氮：35mg/L。

生活废水排放量为12.95m³/d ，生活污水通过已有管网直接进入和成国际化粪池进行预处理达《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010) 中A等级标准最严格标准限值后排至科锦路市政污水管网。医院污水处理站采用地上式，处理规模30m³/d,采用“ICEAS好氧处理+次氯酸钠溶液消毒"工艺，污水处理工艺流程见图2.3-1。

、

ICEAS反应池

消毒池

医疗废水

格栅池

调节池

达标排放排入

市政污水管网

图2.3-1污水处理工艺流程

本院污水处理站各构筑物及水池均防渗、防腐蚀，医院废水不会渗漏，经处理达标后排入市政污水管网，不会对周围地表水体造成影响。

- 2.3.2废气

本医院废气主要为污水处理站恶臭、备用发电机尾气。

（1）恶臭

污水处理站在污水处理过程中，如果采用工艺不当，则会有恶臭气体排放大气中影响空气环境，根据污水处理工艺，恶臭的主要排放点在：格栅井、调节池、混凝沉淀池等处，其组成成分复杂，污水处理站的恶臭物质以H2S、NH3为主，污水处理站采用半地下布置，臭气影响较小。

医院的医疗废物及生活垃圾产生，因其在收集、运输过程中由于清洁、消毒、转运不及时、不到位时会产生臭味。

- 2.3.3噪声

医院的噪声源主要为各类水泵、风机等设备的运行噪声，噪声级在65-70dB（A）之间。

- 2.3.4固体废弃物

医院固体废物主要包括产生的生活垃圾、生活污水处理过程产生的化粪池污泥及废弃活性炭。

(1)生活垃圾

生活垃圾由专人负责收集后送往和成国际的生活垃圾桶及生活垃圾收集点暂存，每天由环卫部门负责清运。医疗垃圾和生活垃圾应分开处置，避免交叉污染，产生的垃圾不可随意丢弃。

(2)化粪池污泥

化粪池产生的污泥统一由和成国际物管委托环卫部门统一定 期抽取清运。

(3)废弃活性炭

本项目污水处理站异味采用活性炭进行吸附，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），医院所产生的活性炭未纳入危险废物行列，且本项目活性炭吸附的为末端医疗废水的异味和臭味，因此，项目废弃活性炭为一般固废，委托有资质单位进行处置。

②医疗废物

诊疗活动产生的医疗废弃物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；废弃物成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。

医疗废弃物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物几大类。感染性废物主要包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品，病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液，废弃的血液、血清，使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械等；病理性废物主要包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等，病理切片后废弃的人体组织、病理块等；损伤性废物主要包括医用针头、缝合针，各类医用锐器等，载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等；药物性废物主要包括废弃的药品等；化学性废物主要包括检验科产生的废试剂瓶和废试剂盒、试剂条，废弃化学消毒剂，废弃的汞血压计、温度计等。医废委托云南大地丰源环保有限医院处置。

## 2.4医院环保工作情况

昆明医科大学附属口腔医院于2015年5月委托昆明市环境工程评估中心编制医院环境影响报告书。2017年10月委托云南环绿环境检测技术有限医院编制建设项目竣工环境保护验收监测报告。

# 3环境风险源及环境风险评估

## 3.1主要环境风险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险是指突然性事故对环境（或健康）的危害程度，建设项目环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突然事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

昆明医科大学附属口腔医院按日常过程中涉及的主要原辅材料、燃料及运营过程排放的“三废”污染物等的危险性分别进行识别，并按《建设项目环境风险评价技术导则》附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）对生产系统所涉及的有毒物质、易燃物质和爆炸物质进行综合评价，筛选环境风险评价因子。

生产系统运行过程中涉及到的物质风险识别、生产设施风险识别、环保设施风险识别和重大危险源识别。

### 3.1.1主要危险、有害物质辨识

经过对医院危险物质的识别和分析：

医院内部分医疗废水、医疗废弃物属于《国家危险废物名录》所列的HW01医院临床废物、HW03废药物、药品，有感染性、毒性，为医院内主要危险物质；

医院污水处理站对废水进行消毒时通过次氯酸钠接触消毒，次氯酸钠在储存过程中存在一定的环境风险；医院日常消毒、检验时，会用到酒精、高锰酸钾、高碘酸钠等各种化学试剂，除消毒试剂外，其余化学试剂用量较小，且以上试剂均存放于试剂科仓库，双门双锁，有监控，专人负责出入库，所以存在的风险也很小。

### 3.1.2主要危险化学品特性

表3.1.2-1次氯酸钠溶液的理化及危险特性表

| 标识信息 | 分子式 |  | NaClO |  |  |  | 分子量 | 74.44 |  | CN号 |  |  | 83501 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 |  | 7681-52-9 |  |  |  | UN号 | 1791 |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 |  | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B；严重眼损伤/眼刺激,类别1；危害水生环境-急性危害,类别1；危害水生环境-长期危害,类别1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化 特性 | 外观性状 |  |  | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要成分 |  |  |  |  |  |  |  | 溶解性 |  | 溶于水。 |  |  |
|  | 熔点 |  | -6 |  |  | 临界温度 |  |  | 无资料 |  | 相对密度 |  | （水=1）1.10 |
|  | 沸点 |  | 102.2 |  |  | 临界压力 |  |  | 无资料 |  | 蒸气密度 |  | （空气=1）无资料 |
|  | 燃烧热 |  | 无资料 |  |  | 最小点火能 |  |  | 无资料 |  | 饱和蒸气压 |  | 无资料 |
| 燃烧 爆炸 危险 特性 | 燃烧性 |  | 不燃 |  |  | 建规火险分级 |  |  | 戊 |  | 燃烧产物 |  | 氯化物 |
|  | 闪点 |  | 无意义 |  |  | 自燃温度 |  |  | 无意义 |  | 爆炸极限 |  | 无意义 |
|  | 危险特性 具有强氧化性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与可燃性、还原性物质反应很剧烈，与酸反应也会放出氯气。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 |  |  |  | 不聚合 |  |  |  |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |
|  | 禁忌物 |  |  |  | 碱类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 与储运 |  | 包装标志： 腐蚀品 包装类别： Ⅲ 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 与健康危害 |  | 毒理资料 大鼠经口LD50(mg/kg)： 8910；小鼠经口LD50(mg/kg)： 5800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 侵入途径 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 健康危害 对皮肤、粘膜有较强的刺激作用。吸入次氯酸气雾可引起呼吸道反应，甚至发生肺水肿。大量口服腐蚀消化道，可产生高铁血红蛋白血症。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接触限值 未制定标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。眼睛接触 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入 饮足量温水，催吐、洗胃、导泻。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 |  | 工程控制 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护 高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护 戴化学安全防护眼镜。 身体防护 穿防腐工作服。 手防护 戴橡胶手套。其 它 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1.2-2 乙醇的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙醇；酒精 | 英文名： ethyl alcohol；ethanol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H6O |  | 分子量：46.07 | UN编号：1170 |
|  | 危险类别：第3.2类 中闪点易燃液体 |  | 危规号：32061 | CAS号：64-17-5 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有酒香。 | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃） －114.1 | 沸点（℃） 78.3 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）0.79（20℃） | 相对密度（空气＝1） 1.59 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） 5.8(20℃) | 燃烧热（kJ/mol） -1365.5 |  |  |
|  | 临界温度（℃） 243.1 | 临界压力（MPa） 6.38 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃） 13(cc)、17(oc) |  |  |
|  | 爆炸下限（%） 3.3 | 爆炸上限（%） 19.0 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） 363 | 最小点火能：（mJ） 无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 0.735 | 稳定性： 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 分解产物 无资料 |  |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气能与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：7060 mg/kg(兔经口)； LD50：7430 mg/kg(兔经皮)；LC50：20000ppm，10小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：立即眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：漱口。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 清除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类分开存放，切忌混储。采用防爆型设计、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |

### 3.1.3环境风险源辨识

#### 3.1.2.1危险化学品

结合医院实际情况，医院内使用的危险化学品是次氯酸钠、酒精等存放在库房和试剂科，据此可以列出表3.1-2。

表3.1-2 医院内各单元重大危险源辨识比值结果

| 风险物质名称 | 存放地点 | 储存情况 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 临界量比值 | 是否为重大风险源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒精 | 试剂科仓库 | 每月购100瓶，500mL/瓶。 | 0.039 | 500 | ＜1 | 否 | 易燃液体 |
| 次氯酸钠 | 污水站 | 袋装 | 0.05 | 100 | ＜1 | 否 | 氧化性物质 |

所以，医院内没有重大危险源，均为一般风险源。

还有以上危险化学品若发生泄漏、处置不当，会随下水道流到院内污水处理站或下游污水处理医院，同时挥发的气体也会影响院内和周围人员的身体健康。

- 3.1.2.2危险废物

本院感染性医疗垃圾和其他医疗垃圾分开收集，感染性医疗废物经隔离消毒处理后同其他医疗废物储存在医疗废物中转站；其中，病理性医疗废物、药物性及化学性医疗废物、感染性和损伤性医疗废物委托委托云南大地丰源环保有限医院定期清运和妥善处置。若以上危险废物管理、处置不善，发生泄漏、丢失，将会对周围环境及人体健康将造成危害。

- 3.1.2.3医疗废水

医院的污水处理站处理设施一旦出现问题，含菌废水排入到市政管网，会对下游水源造成危害。

综上所述，医院内污水处理站、医疗废物中转站试剂库、试剂科仓库为环境风险源。环境风险源位置示意图详见附件五。

## 3.2风险源事故环境影响分析

- 3.2.1医疗废物管理、处置不善引发环境污染

医院内产生的医疗固废属于《国家危险废物名录》所列的HW01医院临床废物、HW03废药物、药品，有感染性、毒性，管理、处置不善，发生泄漏、丢失，对周围环境及人体健康将造成危害。

- 3.2.2危险化学品泄漏引发的环境污染

危险化学品具有毒性、腐蚀性等危险特性，危险化学品储存装置出现裂缝，造成危险化学品的泄漏，若收容不及时，未能将泄漏的危险化学品进行收集或未能全部收集，将会对人体健康、员工安全形成一定威胁，并造成医院及周围环境污染，影响周边环境及下游水系。

- 3.2.3突发火灾、爆炸引发环境污染及次生污染

医院储存的酒精等易燃物质易引发火灾甚至爆炸事故，造成大气环境污染，以及救灾过程中消防废水收集处理不当造成的环境污染。

- 3.2.4污水处理站出水水质异常而引发的环境污染

因操作失误、设备失修、腐蚀、工艺失控、停电、停水、设备被破坏等原因，造成污水处理站出水水质不达标，污水站含菌废水流入市政下水管，也会带来污染。

## 3.3风险源事故管理

（1）院内设立专门的机构和人员负责安全、环境工作，建立日常巡回检查制度，检查有记录、有整改措施。发现隐患，及时整改，达到安全生产的目的。

（2）重点监控院内可能发生突发环境事件的区域。

（3）加强管理，在生产过程中危险废物的暂存、废水排放等各个环节明确责任主体，建立相应的管理制度，使医院的各项工作有章可循，各项运行状况可控。

# 4组织机构及职责

## 4.1应急组织体系

为防范和处置突发环境事件，成立突发环境事件应急指挥部（以下简称应急指挥部），由法人担任总指挥，经理担任副总指挥，应急指挥部下设应急指挥办公室；应急指挥部现场处置体系包括：环境保护组、消防应急组、抢险维修组、生产控制组、伤员救护组、后勤保障组。

应急组织机构组成体系见图4.1-1。

上级应急机构支援

总指挥

副总指挥

应急指挥办公室

消

防

应

急

组

伤

员

救

护

组

后

勤

保

障

组

抢

险

维

修

组

环

境

保

护

组

警

戒

疏

散

组

图4.1-1  应急组织机构体系图

## 4.2指挥机构及职责

### 4.2.1指挥机构组成

应急指挥部由医院法人担任总指挥，副厂长担任副总指挥，应急指挥部下设应急指挥办公室，应急指挥部现场处置体系包括：环境保护组、消防应急组、抢险维修组、生产控制组、伤员救护组、后勤保障组。指挥机构组成体系见图4.1-1，各组详细联系方式见附件一。

### 4.2.2指挥机构的主要职责

#### 4.2.2.1应急指挥部职责

（1）统一领导、规划水质净化厂突发环境事件应急救援工作；

（2）做出启动或终止水质净化厂突发环境事件应急预案和相应应急处置方案的决定；

（3）负责对外发布救援请求；指挥水质净化厂内应急救援各部门参与事故救援工作，协调本单位和参与事故应急救援的机构、部门和单位之间的关系；

（4）根据相应应急处置方案，参照现场实际情况及专家建议，制定相应的应急抢险方案，做出应急抢险的决策；

（5）领导、监督、督促应急抢险现场指挥部实施应急救援方案；

（6）为应急救援现场指挥部实施应急抢险方案提供人员、装备、资金、技术、协调等全方位支持；

（7）指导水质净化厂内突发环境事件应急组织体系的建设和运转。

#### 4.2.2.2总指挥职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；组织制定突发环境事件应急预案；

（2）组建突发环境事件应急救援队伍；

（3）负责掌握意外灾害状况，根据灾情的发展，确定现场指挥人员，推动应急机构工作的发挥；

（4）视灾害状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或资源，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；若突发环境事件上升至社会级及以上（例如政府及其有关部门介入后），环境应急指挥权应移交上级部门并调整企业内部应急体系；

（5）批准本预案的启动与终止；

（6）配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（7）负责组织应急预案评审、审批与更新。

#### 4.2.2.3副总指挥职责

（1）协助总指挥工作。

（2）组织制定现场救援措施，报总指挥批准，为控制事态发展，具有紧急处置权。

#### 4.2.2.4应急指挥办公室职责

（1）负责应急防范设施（备）（如消防器材、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，以及应急救援物资的储备；

（2）有计划地组织实施突发环境事件应急工作的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、居民提供本单位有关主要物质特性、救援知识等宣传材料；

（3）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（4）检查、督促医院内部做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的影响。

（5）确定事件级别上报总指挥；组织实施医院突发环境事件应急预案，联络、动用各应急队伍，现场指挥协调；批准临时性应急方案并实施，紧急状态下决定是否求助外部力量。

（6）负责接待新闻媒体、政府部门、其他单位有关人员；负责事件信息的对外发布；负责员工和周边居民的情绪疏导稳定工作，必要时按照指挥部指令联系地方相应组织，做好疏散和善后安抚工作。

#### 4.2.2.5突发事件应急处置小组

（1）环境保护组

定期监控环境风险源、应急设施建设和运行情况；事件发生时及时到场，组织人员进行调查分析，明确事件危害性及危害程度，及时报告办公室；提出污染处置方案，确定事件污染范围，对事件造成的影响进行评估，制定修复方案并组织实施；配合上级主管部门做好环境监测工作。同时还有在发生突发环境事件时的先期展开监测的职能，在可控范围内进行自我监测。

（2）消防应急组

实施抢救事件现场受伤受困人员脱离危险现场；组织实施事件现场消防气防抢险救灾方案；负责现场应急处置人员的防护用品的供应、发放；负责配合相关部门对现场污染物的洗消、合理利用消防用水及冲洗水。紧急断开阀的关闭确认；电气设备维护与管制；引火源的管制及切断；污水处理系统对外闸门的关闭；对灾变提供现有的设备及附近可支持的设备资料。

（3）抢险维修组

电气设备维护与管制；引火源的管制及切断；对灾变提供现有的设备及附近可支持的设备资料。对事故应急状态下的有可能被危及到的危险物品、危险部位进行隔离防护。抢救财产，抢修被事故破坏的生产设施设备，最大可能的减小事故损失，采取各种措施，控制事故进一步扩大，防止事故再次发生。

（4）警戒疏散组

负责人员疏散和事件现场警戒；负责保障救援交通顺畅；组织事件可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行治安管理；维护现场及周围地区的治安秩序。

（5）伤员救护组

负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗；安排车辆，确定救护定点医院；统计伤亡人员情况；根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。负责伤亡人员及其家属的安抚疏导稳定工作。日常工作中应加强急救基础知识的学习，学习在救援过程中可能发生的各类伤害或事故的注意事项，避免出现因在救援过程中不熟悉或不掌握相应的知识和要领造成盲目施救和不当施救。

（6）后勤保障组

负责调配厂内外应急救援物资，保证救援物资供应；负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资；负责协调、调配应急人员交通、生活物资等后勤保障；保证事件现场通讯畅通无阻；负责事件现场记录、录像、拍照；拟订指挥部有关信息和通告。负责员工和周边居民的情绪疏导稳定工作，必要时按照指挥部指令联系地方相应组织，做好疏散和善后安抚工作。

负责人员疏散和事件现场警戒，对进入警戒线的人员进行盘查，禁止无关人员进入事故现场；负责保障救援交通顺畅；组织事件可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行治安管理；维护现场及周围地区的治安秩序。

#### 4.2.2.6医院各部门的职责

医院各部门均应积极响应站内突发环境事件应急指挥部及应急指挥办公室对事件自受理至处置完毕的各项管理工作，根据各部门的职责负责完成如下职责：

（1）做好事件申报、调查、预评估、处理等环节的档案保存、整理、上报工作。

（2）做好所在部门全体人员有关突发环境事件应急处置的宣传教育。

（3）在处置过程中，各部门均应服从应急指挥部及应急指挥办公室的工作安排。

（4）经应急指挥部及应急指挥办公室授权或指派负责相关处置工作的，在事件处置过程中或完成后，应及时书面向应急指挥办公室回馈相关事件的处置情况。

# 5预防和预警

## 5.1环境风险源监控及防范措施

为防范事件的发生，医院范围内应建立必要的安全、环境监控设施，并确保在异常情况下该系统能及时发生警示。

### 5.1.1监控方法

医院组织进行了危险源辨识、风险评价，以及环境因素的识别、评价，按环境风险源的风险程度，以及对环境的影响程度，由医院、各科室、医务人员分层次进行监控。并针对存在的各类事故风险策划了控制措施，从以下几个方面进行危险源（重要环境因素）的监控。

（1）建立健全环境风险隐患排查制度

医院建立健全环境风险隐患排查制度、操作规程，明确管理责任、加强隐患排查、治理等管理措施，加强危险源的日常管理，实行管理控制。医院设立专门的机构和人员负责安全、环境工作，建立日常检查制度，检查有记录、有整改措施。发现隐患，及时整改，达到安全生产的目的。

（2）技术控制

医院严格依据法规、标准，配备符合环保要求的设备、设施，通过技术进步加强环境保护管理，降低发生环境污染事故的风险。

（3）人员教育

医院通过加强对各级、各类人员的教育培训，使各类人员掌握本岗位环保管理、作业要求，提高人员的环保意识及技能，实现操作安全、环保。

### 5.1.2防范措施

日常工作中应做好以下内容：

（1）建立健全各项规章制度：风险源的重点监控制度、主要设备的安全操作规程、岗位操作法、值班制度、检查制度、特种作业审批制度、各类考核奖惩制度等。

（2）定期进行安全、环境风险评估；周期性地对企业环境风险进行评估；对重大风险源建立各种安全、环保管理档案，并向当地安全、环保部门做好申报登记工作。

（3）按章操作，杜绝违章；加强对员工的各类培训和考核，员工上岗前必须经过培训，考试合格后方可上岗；对特种作业要求持证上岗；按岗位操作要求做好各类工艺参数的控制和记录。

（4）安全设施齐全并有效；对压力容器、消防器材、报警装置、监控设施、安全装置应配置齐全，通过定期检查、试用确保其有效。

（5）对防雷设施每年进行检测，确保完好。

（6）做好特种作业的管理工作；对临时线作业、动火作业、登高作业等规定办理各类审批，做好相应的安全防范措施，对作业人员进行相应的知识培训和安全教育，并明确监护人员。

（7）做好自然灾害的防范工作；根据天气预报，做好应对各类自然灾害的防范工作，包括防汛、防洪、防风。在极端气候和天气条件下，合理安排停产，并加强对储罐、生产设施、环保设施的检查，发现问题及时整改。

（8）环境风险源防范：

- A. 医疗废物管理、处置不善风险事故的防范措施

①医院设有专门的危险废物暂存库，该区域已进行防腐防渗处理。在雨水管道排放口附近安装有人工挡板，防止危险废物浸出液随水进入市政管网、河流，污染附近水体水质的目的。

②危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。

④危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。致病微生物要及时进行杀菌，统一收集统一处理。

⑤禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

- B、危险化学品泄漏风险事故的防范措施

①贮存风险防范措施

各危险化学品应分开存储，可在周围设置围堰。危险化学品不得露天存放，应储存于阴凉通风仓库内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止危险化学品容器破损或倾倒。在周围配备消防栓、灭火器和沙土等灭火材料及设备，并在显眼位置张贴“有毒”、“腐蚀”等危险标志。

②使用安全防范措施

操作人员上岗前应经过工医院、车间等安全教育培训。定期对有害岗位工作人员的身体进行检查。工作现场禁止吸烟进食、喝水。工作完成后，淋浴更衣。保持良好卫生习惯。

为此应注意以下几个问题：

- a、次氯酸钠泄漏的防范措施

进入该区域作业人员，要穿戴好完整规范的劳动保护用品。次氯酸钠周围不得存放任何杂物，地面要随时保持干燥、清洁。周围不得存放任何火种、可燃物及各类有毒有害物质，严禁烟火。次氯酸钠储存装置是否存在渗漏现象，发现有跑、冒、滴、漏现象立即处理。处理过程中严格佩戴防护用具，严格执行各项安全、技术操作规范。在盐酸储存装置周围设置围堰或放有一定量的沙袋。

- b、酒精泄漏的防范措施

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。

- C、火灾和爆炸风险防范措施

加强院区的日常管理，禁止乱扔烟头等，避免由于人员疏忽造成的火灾隐患。划定禁火区，在明显地点设置警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全生产要求。 加强宣传，定期对员工进行火灾预防培训，从而加强员工的火灾防范意识，杜绝火灾隐患。

- D、污水处理站出水水质异常的防范措施

①为避免医院内水处理系统事故排放进入城市污水管网，对城市污水医院造成冲击影响，当废水处理系统出现事故时，应关闭污水处理站排放口，紧急情况下可以将废水暂存于现有污水处理设施内，禁止污水直接排入外环境。

②加强对污水处理系统的运行管理，对污水处理装置进行日常维护，确保其能正常运行。

③各部门应制定严格的污水排放制度，严禁将危险废物倒入污水管道。

④加强对污水站操作员工的业务培训，一旦污水站发生运行系统故障，可及时找出原因，采取相应的对策措施解决，减轻废水事故排放影响程度和范围。

风险防范措施统计见下表：

风险事故防范措施表

| 事故类型 | 防范措施 |  |
| --- | --- | --- |
| 废气恶臭无组织排放风险 | 设备管理 | 加强恶臭治理装置的运行维护，维持良好的工作状态。 |
|  | 操作要求 | 若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 |
|  | 人员管理 | 加强废气治理设施操作人员业务培训，提高工作素质。 |
| 废水外排风险 | 设备管理 | 在水处理系统旁设置事故池；对污水站处理装置进行日常维护。 |
|  | 操作要求 | （1）各工段应制定严格的废水监测制度，确保废水处理效率； （2）加强污水处理站出水水质监测，保障回用可靠性。 |
|  | 人员管理 | 加强对污水站操作人员的业务培训。 |
| 泄漏、 火灾爆炸 | 防止应急过程产生二次污染 | （1）危化品贮存区域三防处理； （2）雨水总管排放口附近应安装自动切断阀。 |
|  | 火源管理 | （1）防止机械着火源（撞击、摩擦）； （2）控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源； （3）划定禁火区。 |
| 管理制度 |  | （1）设立完善的风险源巡查监控制度、安全生产管理制度，加强安全生产的宣传教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节； （2）制定院区各处理设施的操作规程，以及危险品卸运、储存、使用等过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。 |

## 5.2预警行动

### 5.2.1预警程序

当发生突发环境事件时，应立即预警，并启动本预案。医院预警信号系统分为二级，具体如下：

一级响应报警：发生对医院界外有重大影响的事故，如燃烧、爆炸以及发生重大泄漏事件，除院内启动紧急程序外，应立即向邻近企业和高新区公安、消防、环保及安全生产监督部门报告，申请救援并要求周围企业启动应急计划。

二级响应报警：医院内发生环境污染事故，但污染物可控不出医院范围，如泄漏物超过警戒量但未出医院，或者发生一般性火灾或爆炸事故，则立即发出二级警报。如发生该类报警，由医院应急指挥部通过现场报警系统向周边单位发送警报消息，及时向高新区环保局报告，请求和指导周边企业启动应急程序。同时，医院应紧急启动应急程序，组织人员撤离或疏散到指定安全区域待命，启动医院应急救援工作，展开先期救援抢险，为减少事故损失赢得时间。

### 5.2.2启动应急预案程序

（1）最早发现事故者应立即向部门负责人报告，并采取相应措施控制事故的进一步发展。

（2）部门负责人在接到事故报告后，应在第一时间内根据事故性质及排污情况，安排做好应急处理工作，启用备用处理设施。

（3）事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若自行不能控制，则应迅速向上级报告。相关部门视情况变化做出局部停产或全部停产的决定。

（4）当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，成立抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。

（5）事故发生部门如能自行解决发生的事故，则以自救为主。

## 5.3报警、通讯及联络方式

### 5.3.1报警联络方式

医院24小时应急值守电话：0871-65330099，建立24小时有效的报警装置，设昼夜值班室，当发生突发环境事件时，事件发现者应根据本预案相关要求立即报警。

### 5.3.2内部通讯方式

电话或口头通知各部门领导及应急处置小组。

部门领导及应急处置小组联系方式详见附件一：应急救援通讯录。

### 5.3.3外部通讯方式

外部联系方式详见附件一：应急救援通讯录。

# 6信息报告与通报

## 6.1内部报告

### 6.1.1事故信息报告

第一阶段

事故发现者/事故岗位人员启动报警

值班人员/值班领导

部门领导

应急指挥中心分管领导

副总指挥

总指挥

全医院通报

请求支持与通报

第二阶段

应急处置小组开始行动

请求支持与通报

应急指挥中心组织各应急处置小组编组、行动

第三阶段

通报上级部门、邻近单位

发生突发环境事件，事件发现人员应立即汇报领导，经现场确认后逐级上报，分管领导收到事件信息后立即向应急救援指挥中心汇报。一级、二级事件，总指挥于事发后1小时内向医院领导、高新区环保局及相关政府部门报告事件情况。如果事件污染程度较大、等级较高，必须立即向上级相关部门报告。通报程序见图6.1-1。

图6.1-1信息通报程序

### 6.1.2事故信息通报

若事故严重，需要院区外附近人员、车辆疏散时，应通知高新区公安局、消防大队等，警戒疏散组配合政府有关部门执行疏散计划，应急总指挥对外发布事件情况公告。

#### 6.1.2.1通知协议单位协助应急救援

医院在发生突发环境事故后，半个小时内由医院应急指挥办公室向协议单位传递事件情况、前期处置情况、需要协议单位配合的内容（应急物资和人员需求等）。

#### 6.1.2.2向事发地人民政府和环保部门报告

一旦确认事故发生时，院区不可控的情况下，半个小时内向事高新区人民政府及其相关部门报告（如环保、公安消防、安监、水务、卫生等部门），报告通常包括但不限于以下几点内容：

（1）发生事件的单位名称和地址；

（2）事件发生的时间和具体位置；

（3）事件类型：例如有毒有害气体中毒事件、废水非正常排放事件、泄漏、火灾、爆炸等；

（4）主要污染物特征、污染物质的量；

（5）事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况以及仍需进一步采取应急措施和预防措施的建议；

（6）涉及到有毒有害气体事故应重点报告泄漏物质名称、泄漏量、影响范围、近地面风向、疏散建议；

（7）已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向，并提供可能受影响的敏感点分布示意图；

（8）已监测的数据及仍需进一步监测的方案建议等；

（9）联系人姓名和电话。

#### 6.1.2.3向邻近单位通报

若突发事件不可控，应立即由总指挥许彪通过打电话或上门的方式通知周边企业和附近居民，总指挥不在的情况下由副总指挥王荃通知应在事件发生5分钟内，向高新区管委会报告，在政府授权的情况下自行或协助高新区管委会向医院周边邻近单位、社区、受影响区域人群通报事件信息，发出警报。通报方式可以采取电话或现场口头通知，并拍照或录音为证。如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线

### 6.1.3电话通报及联系词内容

电话通报内容必须清楚、简明。包括：

（1）通报人姓名；（2）通报时间；（3）意外灾害地点；（4）意外状况描述；（5）伤亡报告；（6）处置措施；（7）协助事项。

## 6.2信息上报

医院确定发生突发环境事件已经不能控制或者有失控可能时，必须立即向高新区环境保护局报告。

## 6.3事故报告内容

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事件发生单位名称、联系人、联系电话等。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

# 7应急响应与措施

## 7.1分级响应机制

针对事件危害程度、影响范围和医院控制事态的能力，本医院将应急响应分为二级：

1、不可控级（Ⅰ级事件）

事件严重危害或威胁着医院及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入医院外围环境，需要市、管委会统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。废气非正常排放，润滑油大量泄漏，危险废物处置不当而影响周围环境，突发火灾等突发环境事件。

2、可控级：（Ⅱ级事件）

污染物未出厂界范围，对生产影响较小，如物料泄漏、设备故障、人员轻微受伤、化学品少量泄漏等依靠厂内技术力量能够处理的突发环境事件。

## 7.2响应程序

不可控级（Ⅰ级响应）医院已无法控制事件发展态势，由总指挥迅速向外求援，区政府迅速协调，统一指挥，启动区级应急预案。

可控级（II级响应）应急指挥由医院急救援指挥部负责，法人任总指挥，负责医院应急救援工作的组织和指挥，若法人、经理和分管环保工作的领导不在企业时，由相应下一级责任人为临时总指挥，全权负责应急救援工作（下达应急行动、资源调配、应急避险指令）。各职能部门按职责要求启动应急方案。

## 7.3应急措施

现场处置人员应根据环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

突发环境事件责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发环境事件后，应立即在1小时内向昆明市生态环境局盘龙分局报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

### 7.3.1突发环境事件现场应急措施

突发环境事件发生后，事发责任单位要立即采取措施，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。必要时迅速组织现场救援队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。

#### 7.3.1.1事件判断

当接到突发环境事件报警后，应急指挥部相关人员应立即检查发生单位自身应急预案启动情况，并赶往发生地点，调查以下情况：

（1）确认发生地点：明确发生的具体位置；

（2）确认事件类型：明确是重点污染源的非正常排放、事故排放，还是危险品泄漏、燃烧、爆炸等；

（3）确认污染物类别、数量：明确污染物种类，毒性与易燃易爆性污染物运输储方式、数量，泄漏量；

（4）确认发生时间、严重程度、危险化学品的扩散情况；

（5）识别事发地周围环境状况，明确可能受影响的敏感目标类别、规模和位置。

#### 7.3.1.2现场应急处置措施

- A、医疗废物管理、处置不善引发环境污染的应急处理措施

当发生医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故时，发现者应保护现场，并向应急救援办公室报警，报警人员应简要说明事故地点、泄漏介质的性质和程度、有否人员受伤、中毒等情况。应急救援办公室接到报警后，要正确分析判断，采取相应的处理方案，控制事故扩大，并根据事故性质通知相关应急救援小组负责人到现场进行救援。事故发生部门应立即调查事故发生原因，应急指挥人员及时组织开展应急处置，立即按岗位操作法、紧急情况处理方法处理，迅速撤离泄漏污染区人员，严格限制出入。

按照以下要求及时采取紧急处理措施：

1、确定流失、泄漏、扩散的医疗废物和危险废物的类别、数量、发生时间，影响范围及严重程度；

2、组织有关人员对发生医疗废物和危险废物泄漏、扩散的现场处理；

3、处理被医疗废物和危险废物污染的区域时，应当尽可能减少对工作人员、其它现场人员及环境的影响。

4、采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。

5、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。

6、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施、预防类似事件发生。

在泄漏介质可能对社会环境造成影响时，由应急救援办公室向地方政府通报事故情况，取得支持和配合。

事故发生后要注意保护现场，由应急救援办公室组织有关人员进行事故调查，分析原因，在24小时内填写“紧急情况处理报告书”，向总指挥报告，必要时向上级有关部门报告。

- B、危险化学品泄漏引发环境污染的应急处理措施

发生危险化学品泄漏事故时，立即按岗位操作法、紧急情况处理方法处理，迅速撤离泄漏污染区人员，严格限制出入，并向应急指挥部报警，报警人员应简要说明事故地点、泄漏介质的性质和程度、有否人员受伤、中毒等情况。若发生人员受伤、中毒事件，应立即转移至医院。

应急指挥部接到报警后，要正确分析判断，采取相应的处理方案，控制事故扩大，并根据事故性质通知相关救援小组到现场进行救援。接到通知后，各小组应迅速赶赴现场开展施救工作，在确保安全的情况下堵漏。进入有毒、有害介质泄漏区域施救时，人员必须配备必要的个人防护器具。应急处理时严禁单独行动，要有监护人。事故状态下泄漏出的物料及清洗废水必须收集并送至有资质单位进行处理。后勤保障组接到通知后迅速设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场，并根据当时风向，组织下风方向人员撤离有毒、有害介质可能污染的区域至安全地带。在泄漏介质可能对社会环境造成影响时，由应急指挥部向上级政府通报事故情况，取得支持和配合。

事故发生后要注意保护现场，由应急指挥部组织有关人员进行事故调查，分析原因，在24小时内填写“紧急情况处理报告书”，向总指挥报告，必要时向上级有关部门报告。

具体措施如下：

- a、次氯酸钠泄漏

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

- b、酒精泄漏

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

- C、突发火灾、爆炸应急处理措施

（1）了解熟悉各类易（可）燃品的特性，采取通风等手段，去除挥发蒸汽，并加强检测，使其控制在爆炸下限；

（2）防止机械撞击、摩擦着火源，控制高温物体着火源、电气着火源、化学着火源等；

（3）对易（可）燃品的储运进行监控并控制装卸作业，使其规范化和程序化。

若医院、试剂库储存区发生火灾，应立即报警，按照灭火方案先进行自救，也可由消防部门实施灭火方案。在救火前应先关闭医院内的废水排口，防止消防水未经处理进入外界水体。在火灾事故抢险结束后，应配合环境监测部门对消防水水质进行监测，监测达标的方可排放，监测不达标的应处理达标后方可排放，或收集后委托有处理能力的单位处理达标排放。

（4）如发生较大火灾，且灾情一时又难以控制，为防止可燃物在大火烘烤下造成爆炸，医院应急救援指挥部应及时与赶来救援的消防队联系是否需要将可燃物排清（一般情况下不会产生这种现象，但在大火漫延失控时也要及时做出决断），防止发生爆炸造成重大次生灾难，应启用临时储存设施，事后做好物料的回收和清理处置工作。

当医疗设备发生火灾或爆炸事故时，当班人员应迅速查清着火部位、着火物质及其来源，及时准确地关闭阀门，切断各种加热源；关闭机械通风装置，防止风助火势或沿通风管道蔓延。当班人员及时向值班人员、公安消防机构报警。在报警时要讲清着火单位、地点、着火部位和物质，最后报告自己的姓名。根据火势大小和设备、管道的损坏程度，值班人员应迅速果断做出是否需要全装置或局部设备停止运转。

装置发生火灾后，应急救援组应迅速组织人员除对装置采取准确的工艺措施外，还应利用装置内的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭，则要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位，转移危险物质。在专业消防人员到达火场时，负责人应主动向消防指挥人员介绍情况，说明着火部位、设备及工艺状态，已经采取的措施等。

- D、污水处理站出水水质异常导致的环境事故应急处理措施

当出现因操作失误、设备失修、腐蚀、工艺失控、停电、停水等原因，造成污水处理设备无法进行处理，或者污水处理站操作人员通过感官观察污水处理站出水的颜色、气味等特征判断出排水异常，污水排放造成环境污染时，设备操作人员应第一时间内关闭外排阀门，防止污水直排，并上报事故性质及排污情况。医院产生并进入污水处理站的污水在紧急情况下，可以暂时将污水暂存于现有污水处理设施中。

事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若自行不能控制，则应迅速向上级报告。当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，组成抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复检验。如属于Ⅰ级事件的，应在事故处置过程中进行应急监测，待监测结果达标后方能恢复设备运行。涉及设备被破坏的情况，则操作人员应保护现场，等待调查。

### 7.3.2人员的疏散与撤离

#### 7.3.2.1疏散运输工具

本医院人员疏散可利用公务车辆、交通车等疏散工具。疏散过程中若采用汽车作为疏散工具时，驾车期间宜关闭汽窗，切勿启动对外通风系统，且尽可能载乘他人远离灾区。

#### 7.3.2.2疏散路线与集合地点

为使疏散计划执行期间医院内员工们皆能从容撤离灾区或医院，且部门负责人能随时了解员工状况，采取必要应急措施，已规划医院内部疏散路线，员工们可依指示迅速撤离。依当时之风向及泄漏地，警戒疏散组判断疏散路线指示员工依此路线疏散至集合地点，等候清点人数。

遇疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散（以宽度疏散）。

## 7.4应急监测

发生II级或以上突发环境事件时，厂内负责人应及时报告高新区环保局，并根据情况请求高新区环境监测站对事故现场和外部大气、水环境进行现场应急监测。本监测方案仅供参考，由具体实施单位根据现场情况自行实施。

### 7.5.1应急监测组

医院无环境应急监测小组，所以要在事件发生时，第一时间内请求高新区环境监测站成立监测小组进行环境监测或公司委托具有资质的第三方监测机构进行环境监测。

### 7.4.2 应急监测要求

监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《大气监测质量保证手册》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。

### 7.4.3 应急监测实施

医院日常要做好应急监测的准备工作。准备好监测所需的采样器械、器皿和工具，对医院环境保护组人员做环境监测相关知识的培训。

环境保护组负责应对现场生产情况、周边情况、突发环境事件的影响范围和影响程度、排污状况、突发环境事件的成因进行了解，采样人员根据突发环境事件的类型和现场的情况，确定监测点位、频率、监测项目等。同时作好现场采样记录，对采样点的具体位置以及当时的情况作具体描述。

高新区环境监测站认真做好样品交接记录。分析人员严格按规范认真分析，采取有效的质控措施和手段，保证监测数据的准确可靠。作好原始记录和仪器运行记录，分析完毕，样品立即封存，数据报告自收到样品后2小时内报出，报告必须规范，做到字迹清楚，运用公式正确，数据处理准确。

在样品分析结束后，分析室对原始记录进行互审和室内审核，出具监测报告。

### 7.5.4 应急监测内容

突发环境事件发生时，本医院环境保护组应按高新区人民政府和环保部门要求立即开展应急监测工作。在政府部门到达后，本医院环境保护组配合高新区环境监测站进行监测。

应急监测方案：

(1)医院环保安全部门在接到环境污染事故信息后，按环境污染信息报送规定上报高新区环保局。同时立即与高新区环境保护监测站联系，及时判断可能的污染因子，进行应急准备，并立即组织有关人员，分别进行现场监测采样和化验准备工作。

①人员准备：技术人员现场2名，采样人员2名，化验人员2名，司机1名。

②做好采样容器的准备工作。

③及时协调环保监测站化验室负责分析化验人员做好相应的分析项目的一切准备工作。

(2)监测人员在接到环境污染事故信息后，必须立即到达现场采样，并立即送到化验室。

(3)协调县环保监测站化验人员快速、准确地完成样品分析，及时出具数据，并保留样品。

(4)当对某污染物缺少监测手段时，应立即对外请求支援。

(5)监测数据可用电话或书面形式以最快速度上报应急指挥部。

(6)应急监测应做到从事故的发生直到事故的处理终结全过程的监测，监测次数以能满足减少损失和事故处理以及事故发生后的生产恢复为要求。

(7)应急监测内容

①监测因子

环境空气监测:根据不同事故源，选择HCl等监测仪器(根据主导风向，在医院所在位置的上、下风向分别布置一个监测点位)。

水环境监测：pH、COD、SS、氨氮等(在医院雨水排口、根据水流方向在医院所在位置的上游和下游分别布置一个监测点位)。

②监测频次

事故发生后1小时、2小时、4小时、8小时、24小时各监测一次。

③应急监测方法、仪器、药剂

应急监测方法、仪器、药剂严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《大气监测质量保证手册》的要求进行。

## 7.5应急终止

### 7.5.1应急终止的条件

符合下列条件的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件发生条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）已采取必要的防护措施保护公众再次免受危害。

### 7.5.2应急终止的程序

（1）应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥中心批准；

（2）经批准后，应急指挥部向各应急处置小组下达应急终止命令。

## 7.6应急终止后的行动

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，应急指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离，制定恢复生产、生活计划并组织实施。

(1)突发环境事件应急处理工作结束后，组织相关部门认真总结、分析、吸取教训，及时进行整改；

(2)组织各应急处置小组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等做出评价，并提出对预案的修改意见；

(3)参加应急行动的各处置小组负责维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 8后期处置

## 8.1善后处置

现场清理工作由应急指挥部组织相关小组实施，污染物收集、处理工作按相关要求实施。在应急指挥部的领导下，搞好善后处理工作（包括人员安置、赔偿、停产整顿、生态环境修复），尽快消除影响，妥善安置并及时救治伤员。

## 8.2保险

医院应根据《国家突发环境事件应急预案》中6.2条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险，同时积极创造条件，医院依法办理突发环境事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，医院应及时通报相关承保的保险医院开展理赔工作，保险医院在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险医院应及时定损理赔。在此过程中，医院应允许保险医院对环境事件现场进行勘查，配合保险医院要求，提供相关材料。

## 8.3突发环境事件污染损害鉴定评估

应急响应结束后，医院各部门应认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

医院应急救援指挥中心负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，配合上级部门组织专家对应急救援过程和应急救援保障、突发环境事件污染损害等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并对抢险过程和应急救援能力进行评估，组织修订应急预案实践中的不足。

# 9保障措施

## 9.1经费及保障资金

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备配置和运作经费，由医院保障。

## 9.2应急物资装备保障

制定具体的物质储备、调用、购买和生产组织方案，增加应急处置和防护装备、物资的储备，包括快速检验检测设备、隔离及卫生防护用品等。突发环境事件应急物资见附件二。

## 9.3应急队伍保障

医院应建立突发环境事件应急救援队伍，拥有一批常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；积极组织各类应急演练，经常与上级指挥部门专家组开展经验交流，建立健全预警机制和信息上报制度，保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

## 9.4通信与信息保障

通信与信息传递保障指挥部要加强突发事件的监测、监察、预报、预警信息系统建设，充分利用现有通信手段，应急指挥部各成员必须24小时开通个人手机，值班电话保持通畅，节假日必须安排人员值班，要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

# 10培训和演练

## 10.1培训

医院各相关单位，根据涉及突发环境事件范围，由本单位负责人组织全员培训，各应急处置小组组长根据工作职责组织组员培训。

### 10.1.1员工的应急救援知识培训

培训内容应包括：

①医院涉及的原辅料、产品MSDS知识；

②各岗位紧急避险和应急救援知识；

③人员现场救护的基本知识；

④本预案中的各类突发事件应急措施等相关内容；

⑤消防器材、应急救援工具的使用方法等。

### 10.1.2外部公众的环境应急基本知识宣传

宣传内容主要包括：

①医院生产、储运过程中涉及的化学品的特性、防护知识等；

②事故性排放情况下的危害及防护知识，紧急避险知识；

③人员疏散、转移的要求；

④对事故造成的污染的处理方法；

⑤对人员造成伤害后的处理方法；

⑥本预案的相关内容等。

医院可通过书面宣传、口头宣讲、举办相应讲座、利用相关会议传达上述内容，提高公众的防范能力和相关心理准备。

## 10.2演练

医院应急指挥部根据实际情况制定年度演练计划，每年至少组织一次突发环境事件应急处置的演练，各应急处置小组根据工作职责组织演练，以检验应急预案的可行性和有效性，需要公众参与的应急演练必须报同级人民政府同意。

### 10.2.1演练内容

①化学品泄露拦截演练；

②急救及人员救护演练；

③报警及通信演练；

④医院人员疏散和交通管制演练；

⑤情况通报演练；

⑥各类应急设施的使用技能演练；

⑦模拟各类事件的快速反应演练等。

### 10.2.2演练方式

①综合演练：模拟医院可能出现的各类事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练；

②单项演练：由各专业小组成员各自开展应急救援任务中单项作业的演练，或单个专项逐一进行演练。

③桌面演练：通常在室内进行。依据应急预案对事先假定的演练情景，进行交互式讨论和推演应急救援任务、应急决策及现场处置的过程；

④实战演练：模拟医院可能出现的各类事件，模仿接近真实的环境突发事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练。

## 10.3记录与考核

在每次组织培训和演练时应对培训和演练的内容、方式进行记录、拍照，并存档备查；在培训和演练结束后进行讲评和总结，发现事故应急预案中存在的问题，并对发现的问题进行评估，提出建议和改进意见，在此基础上，对预案进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化，同时，通过演练，发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，及时整改。

# 11奖惩

## 11.1奖励

医院应对在突发环境事件应急工作中有突出贡献、成绩显著的部门和个人，依据有关规定给予表彰和奖励。

## 11.2处罚

在突发环境事件应急工作中，有玩忽职守，不服从上级命令和指挥，临阵脱逃或阻碍应急行动，扰乱秩序等行为的个人，按照有关法律和规定追究责任，视情节和危害后果，给予处分。

# 12预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1评审

### 12.1.1内部审阅

预案内部审阅由企业内部组织。主要从是否符合单位实际情况等方面进行审阅，预案编制人员按照评估意见对预案进行修改。

### 12.1.2外部评审

预案外部评审由企业组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审。

评审专家一般应包括环境应急预案涉及的相关政府管理部门人员、相关行业协会代表、具有相关领域经验的人员等。

## 12.2备案

企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地区级生态环境主管部门备案。区级生态环境主管部门将较大和重大环境风险企业的环境应急预案备案文件，报送市级生态环境主管部门，重大的同时报送省级生态环境主管部门。

跨县级以上行政区域的企业环境应急预案，应当向沿线或跨域涉及的县级生态环境主管部门备案。县级生态环境主管部门应当将备案的跨县级以上行政区域企业的环境应急预案备案文件，报送市级生态环境主管部门，跨市级以上行政区域的同时报送省级生态环境主管部门。

企业环境应急预案首次备案，现场办理时应当提交下列文件：

（一）突发环境事件应急预案备案表；

（二）环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件，环境应急预案包括：环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本；编制说明包括：编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；

（三）环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；

（四）环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；

（五）环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。

## 12.3发布

环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。

## 12.4更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急演练、应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案，一般情况下，每三年对预案进行一次更新。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

预案修订后更新发布。

# 13预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。

# 14 附则 术语和定义

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

危险化学品：指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

危险化学品事故：指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

重大危险源：指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

分类：指对因危险化学品种类不同或同一种危险化学品引起事故的方式不同发生危险化学品事故而划分的类别。

分级：指对同一类别危险化学品事故危害程度划分的级别。